ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Квалификация «Лаборант химико-бактериологического анализа» 2-3 разряда

| - Содержание деятельности работника | Обучающийся, освоивший квалификацию "Лаборант химико-бактериологического анализа" 2-го разряда, должен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - знать |  | уметь |
| I. Отбор проб и образцов анализируемых материалов, сырья, полуфабрикатов. Подготовка проб к испытаниям и анализам | А1. Порядок и способы отбора проб и образцов. Правила доставки проб и образцов в лабораторию и условия хранения. Правила подготовки проб и образцов к испытаниям и анализам. Б. Назначение и виды лабораторного оборудования для отбора и подготовки проб и образцов к испытаниям. Виды пробоотборников для жидких, твердых и сыпучих материалов. В. Основные свойства анализируемых материалов, сырья, полуфабрикатов, химических реактивов. Г. Порядок оформления проб и образцов, формы учета и систему записей. Д. Способы экономного расходования материалов, электроэнергии при отборе и подготовке проб для анализов. Е. Требования безопасности труда и пожарной безопасности при отборе и подготовке проб и образцов к испытаниям и анализам. Ж. Требования охраны окружающей среды при отборе и подготовке проб и образцов к испытаниям и анализам |  | А1. Отбирать пробы и образцы и готовить их к испытаниям и анализам. Б. Применять лабораторное оборудование для отбора проб и подготовки их к испытаниям и анализам. В. Учитывать свойства анализируемых материалов, сырья, полуфабрикатов, химических реактивов при отборе проб, проведении анализов и испытаний. Г. Оформлять записи о пробах и образцах в соответствующих учетных документах. Д. Экономно расходовать материалы и электроэнергию при отборе и подготовке проб для анализов. Е. Соблюдать требования безопасности труда при отборе и подготовке проб и образцов к испытаниям. Ж. Соблюдать требования охраны окружающей среды, правила утилизации отходов при отборе и подготовке проб и образцов к испытаниям и анализам |
| II. Проведение разнообразных химико-бактериологических анализов воды, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий под руководством лаборанта химико-бактериологического анализа более высокой квалификации | А1. Методику проведения физико-химического и санитарно-бактериологического анализа природной и сточной воды. А2. Методику проведения химико-бактериологического анализа кормов, молока и молочных продуктов, мяса, рыбы, яиц, почв и удобрений, воздуха, а также других видов сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, используемых в производстве базового предприятия. Б. Назначение и устройство лабораторного оборудования и правила обращения с ним. В. Состав, физико-химические свойства анализируемых материалов, сырья, полуфабрикатов, используемых химических реактивов. Г. Технические условия и стандарты на проводимые анализы; правила оформления результатов анализов; формы учета и систему записей. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места, способы экономного расходования материалов при выполнении химико-бактериологических анализов. Е. Требования безопасности труда и пожарной безопасности при проведении разнообразных химико-бактериологических анализов. Ж. Требования охраны окружающей среды при проведении химико-бактериологических анализов. З. Основы психологии и этики деловых взаимоотношений при выполнении анализов под руководством лаборанта более высокой квалификации | А1. Проводить физико-химический и санитарно-бактериологический анализ воды. А2. Проводить химико-бактериологические анализы всех видов сырья и продукции под руководством лаборанта более высокой квалификации. Б. Применять лабораторное оборудование, аппаратуру и приспособления при проведении анализов. В. Различать химические реактивы и анализируемые материалы по видам. Г. Соблюдать технические условия и стандарты при проведении анализов; оформлять результаты анализов; вести формы учета. Д. Рационально организовывать рабочее место, экономно расходовать сырье, материалы, реактивы при выполнении химико-бактериологических анализов. Е. Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении разнообразных химико-бактериологических анализов. Ж. Выполнять требования охраны окружающей среды при проведении химико-бактериологических анализов. З. Соблюдать этику деловых отношений при взаимодействии с работниками более высокой квалификации |  |
| III. Лабораторные испытания образцов сырья, ваты на содержание влаги, определение поглотительной способности и капиллярности | А1. Методику проведения испытаний образцов сырья и ваты на содержание влаги, определения поглотительной способности и капиллярности образцов сырья и ваты. Б. Назначение, правила эксплуатации лабораторного оборудования. В. Состав и свойства образцов сырья и ваты при проведении лабораторных испытаний. Г. Технологическую документацию на процесс определения поглотительной способности, капиллярности образцов сырья и ваты. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места, способы экономного расходования материалов при исследовании образцов. Е. Требования безопасности труда и пожарной безопасности при лабораторных испытаниях | А1. Определять первоначальную гигроскопичность и общее содержание влаги в предлагаемых образцах сырья и ваты; их поглотительную способность и капиллярность. Б. Применять лабораторное оборудование согласно правилам эксплуатации. В. Учитывать состав и свойства образцов сырья и ваты при проведении лабораторных испытаний. Г. Выполнять требования технологической документации при определении поглотительной способности и капиллярности образцов сырья и ваты. Д. Рационально организовывать рабочее место, экономно расходовать материалы при исследовании образцов. Е. Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности при лабораторных испытаниях |  |
| IY. Определение по цвету зрелости тростника. Проведение анализов на влажность и засоренность тростника | А1. Методы определения зрелости тростника по цвету. А2. Методики проведения анализов для определения влажности и засоренности тростника. Б. Назначение и правила пользования лабораторным оборудованием при проведении анализов. В. Виды сорняков, засоряющих тростник, и их признаки. Г. Стандарты на определение зрелости и засоренности тростника. Д. Правила рациональной организации рабочего места при выполнении анализов. Е. Требования безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении анализов | А1. Определять зрелость тростника по цвету. А2. Определять влажность и засоренность тростника. Б. Применять лабораторное оборудование при проведении анализов. В. Обнаруживать и удалять присутствующие в тростниковой массе сорняки. Г. Выполнять требования стандартов при определении зрелости и засоренности тростника. Д. Рационально организовывать рабочее место при выполнении анализов. Е. Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении анализов |  |

| - Содержание деятельности работника | Обучающийся, освоивший квалификацию "Лаборант химико-бактериологического анализа" 3-го разряда, должен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | знать | уметь |  |
| I. Проведение разнообразных химико-бактериологических анализов воды, пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий по утвержденным методикам. Определение кислотности, плотности, содержания жировых углеродистых веществ, солей и т. п., капиллярности, присутствия хлористых, сернокислых и кальциевых солей, содержания жировых и воскообразных веществ и т. д. Ведение контрольно-учетных записей, их статистическая обработка | А1. Основы химии и элементарные основы бактериологии в пределах выполняемой работы. А2. Порядок отбора проб и образцов и их подготовка к испытаниям; необходимый объем испытаний. А3. Методики и требования, предъявляемые при проведении химико-бактериологическх анализов воды, пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Методы выполнения необходимых расчетов. А4. Способы приготовления рабочих и титровальных растворов, разливки и стерилизации питательных сред. А5. Методики обнаружения катионов всех групп при выполнении химических анализов. Технику приготовления растворов различных концентраций по установленным методикам. Б. Назначение, принцип работы и правила эксплуатации лабораторного оборудования, используемого для проведения химико-бактериологических анализов. В. Основные свойства анализируемых материалов, сырья, полуфабрикатов, кислот, щелочей, индикаторов. Назначение и свойства применяемых реактивов. Г. Техническую документацию и правовые акты, регламентирующие проведение анализов; систему записей результатов испытаний и методы их статистической обработки. Д1. Правила рациональной организации рабочего места при выполнении анализов. Д2. Способы экономного расходования химических реактивов, исследуемых материалов, электроэнергии. Е. Требования безопасности труда, пожарной безопасности при проведении химико-бактериологических анализов. Ж. Требования охраны окружающей среды. Правила накопления и утилизации отходов, возникающих при выполнении разнообразных химико-бактериологических анализов | А1. Использовать знания по химии и основам бактериологии, необходимые для выполнения работы. А2. Отбирать пробы и образцы и готовить их к испытаниям; учитывать необходимый объем испытаний. А3. Проводить разнообразные химико-бактериологические анализы; выполнять необходимые расчеты. А4. Приготавливать рабочие и титровальные растворы; разливать и стерилизовать питательные среды. А5. Обнаруживать катионы всех групп при выполнении химических анализов. Приготавливать растворы различных концентраций по установленным методикам. Б. Эксплуатировать лабораторное оборудование для химико-бактериологических анализов. В. Учитывать свойства анализируемых материалов, сырья, полуфабрикатов, применяемых реактивов при выполнении химико-бактериологических анализов. Г. Применять нормативные и правовые акты, регламентирующие проведение анализов. Оформлять документацию на выполненные работы, проводить статистическую обработку результатов. Д1. Рационально организовывать рабочее место при выполнении анализов. Д2. Экономно расходовать химические реактивы, исследуемые материалы, электроэнергию. Е. Соблюдать требования безопасности труда при проведении химико-бактериологических анализов. Ж. Соблюдать требования охраны окружающей среды, правила накопления и утилизации отходов |  |
| II. Определение колииндекса, общей микробной обсемененности, общего количества бляшкообразующих веществ | А1. Методики определения колииндекса, общей микробной обсемененности, общего количества бляшкообразующих веществ. А2. Классификацию питательных сред в зависимости от их свойств; способы их приготовления, разливки, фильтрования и стерилизации. А3. Методики подготовки исследуемых культур к посеву, способы посева культур на питательные среды; методики микроскопирования препаратов и определения видов микроорганизмов в исследуемой культуре. А4. Технологический процесс выращивания колоний микроорганизмов. Б. Назначение, принцип работы и правила эксплуатации термостата, машин для учета выросших колоний, микроскопов. В. Состав и свойства различных питательных сред и исследуемых культур. Г. Технические, нормативные правовые акты, используемые при проведении бактериологических анализов. Д1. Правила рациональной организации рабочего места при выполнении бактериологических анализов. Д2. Способы экономного расходования химических реактивов, исследуемых материалов, электроэнергии. Е. Требования безопасности труда, пожарной безопасности при проведении бактериологических анализов. Ж. Требования охраны окружающей среды; способы утилизации отходов исследуемых культур при выполнении бактериологических анализов |  | А1. Определять колииндекс, общую микробную обсемененность, общее количество бляшкообразующих веществ. А2. Классифицировать питательные среды; готовить, фильтровать, разливать и стерилизовать питательные среды. А3. Подготавливать исследуемые культуры к посеву и выполнять посев на питательные среды; микроскопировать препараты и определять виды микроорганизмов в исследуемой культуре. А4. Вести технологический процесс выращивания колоний микроорганизмов. Б. Применять термостаты, машины для учета выросших колоний, микроскопы при проведении лабораторных исследований. В. Выбирать необходимые питательные среды для исследуемых культур. Г. Соблюдать требования технических, нормативных правовых актов при проведении бактериологических анализов. Д1. Рационально организовывать рабочее место при выполнении бактериологических анализов. Д2. Экономно расходовать химические реактивы, исследуемые материалы, электроэнергию. Е. Соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности при проведении бактериологических анализов. Ж. Соблюдать требования охраны окружающей среды; утилизировать отходы исследуемых культур |